许环建审〔2019〕34号

许昌市生态环境局

关于许昌市供排水监管中心许昌市再生水输送工程项目环境影响报告表的批复

许昌市供排水监管中心：

你单位（统一社会信用代码：12411000MB0N00108G）上报的由河南咏蓝环境科技有限公司编制完成的《许昌市供排水监管中心许昌市再生水输送工程项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的环境保护对策进行项目建设。

二、你单位应按照《关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发〔2015〕162号）要求，主动公开业经批准的《报告表》，做好建设项目环境信息公开工作，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目施工期应满足以下要求：

1、废水：在管道沿线地区不设置施工营地，设临时旱厕或采用移动厕所，生活污水及粪便经化粪池简单处理后用作农家肥。做好施工现场雨污分流，雨水及时排入区域市政雨水管网。施工废水主要为设备车辆冲洗水，收集后经沉淀池沉淀处理，用于施工料场洒水抑尘，不外排。

2、废气：施工期废气主要来自地面开挖、施工和运输车辆行驶产生的扬尘及施工机械排放的尾气。建设单位应严格执行《许昌市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（试行）（豫建设标〔2016〕48 号）等文件要求。管线施工采取分段施工，项目不设搅拌站，使用商品砼，工地开工前做到“六个到位”、施工过程中执行“6个100%”、施工现场要做到“两个禁止”。非道路移动机械必须使用经过登记备案的机械设备。

3、噪声：施工方应采用低噪声施工机械和先进工艺进行施工，合理安排施工机械，高噪声设备远离居民点，分段施工，在敏感点施工段设置隔声屏障，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，合理安排各类施工机械的工作时间，严禁夜间时段（22：00-次日6：00）施工，防止噪声扰民，如必须夜间施工的，必须向相关部门申请，征得同意后方可施工，并告知周边居民。

4、固废：生活垃圾分类收集后定期交由环卫部门统一处置；表土临时堆存后用于工程区生态恢复；建筑垃圾和工程弃土弃渣及时清运、妥善处置，不得长期堆存、随意倾倒；顶管施工产生的废弃泥浆固化处理后就地埋入防渗泥浆池中并恢复原有植被。

5、生态保护：施工期应严格控制施工区域，禁止随意扩大施工范围，严格落实生态保护和水土保持各项措施。施工结束后，应及时对管道两侧临时堆置占地、施工临时料场等临时占地进行土地平整、表土回覆和植被恢复。

（四）项目运营期应满足以下要求：

1、废水：项目运行期废水主要是泵站员工生活污水，经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂进水水质要求，排入城市污水管网，进许昌瑞贝卡水业有限公司污水净化分公司进一步处理。

2、废气：项目臭氧氧化池采取全密闭设置，尾气收集后经臭氧破除器处理。

3、噪声：对水泵等噪声源采取隔音、减振措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求。

4、固废：运营期生活垃圾交由环卫部门处置。污泥依托许昌瑞贝卡水业有限公司污水净化分公司污泥处理设备处置。

四、项目在清潩河取水口附近、瑞贝卡污水处理厂取水口、屯南污水处理厂取水口、人工湿地出水口安装水质在线监控设施，严格管理，确保输水水质满足许昌市河湖水系生态用水水质管理要求。

五、项目自本批复下达之日起，超过5年方决定开工建设的，环境影响评价文件应报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

2019年11月9日

抄送：许昌市环境监察支队，许昌市生态环境局建安区分局，许昌市魏都区环境保护局，许昌经济技术开发区住房建设城市管理与环境保护局，许昌市东城区环境保护局，河南咏蓝环境科技有限公司。