
审批意见：
豫环辐审〔2026〕45167号
关于鄢陵县张桥中心卫生院
重新申领《辐射安全许可证》的批复

鄢陵县张桥中心卫生院：

你单位于2026年10月27日提出的辐射安全许可证行政许可申请，本机关已于2026年10月28日受理。经研究决定如下：

一、你单位统一社会信用代码：12411024418122937A

，注册地址为河南省鄢陵县张桥镇新东村，法定代表人为袁红楷，申请的辐射安全许可的种类和范围为使用Ⅲ类射线装置。

二、申请内容符合《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》规定的许可条件。我局依据《中华人民共和国生态环境法典》第六百二十三条第一款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，决定准予你单位取得辐射安全许可证，证书编号为豫环辐证[K0224]，有效期至2028年11月21日。辐射安全的监督管理工作由许昌市生态环境局鄢陵分局负责。

三、你单位须全面履行辐射安全主体责任，严格落实以下管理要求：

（一）抓实日常运行管控。完善操作规程、设备巡检及维护保养制度，定期开展设施设备检修保养，保障辐射防护设施同步正常投用，常态化开展内部隐患自查整改。

（二）规范开展自主监测。按照辐射防护相关技术规范常态化开展自主监测，完整建档留存监测记录，确保监测数据真实完整、可追溯。

（三）强化人员全周期管理。足额配备符合资质的辐射工作人员，所有在岗人员必须考核合格、持证上岗；定期组织业务培训，严禁无证人员从事涉辐射作业。

（四）主动配合监管执法。自觉接受各级生态环境部门开展的现场检查与监督性监测，按监管要求及时整改各类安全隐患。
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